Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН2, и НН Гаврилов-Ямскогот АО "РЕСУРС".

| № п.п. | Показатели | год 2024(план без собственного потребления) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| 1 | 2 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| 1. | Поступление эл.энергии в сеть , ВСЕГО | 321,2468 | 253,3354 | 48,8953 | 116,2435 | 36,2462 |
| 1.1. | из смежной сети, всего | х | х | 0,0000 | 97,2275 | 36,2462 |
|  | в том числе из сети | х | х | х | х | х |
| 1.1.1. | ВН | х | х |  | 83,8598 |  |
| 1.1.2. | СН1 | х | х | х | 13,3677 |  |
| 1.1.3. | СН2 | х | х | х | х | 36,2462 |
| 1.2. | от электростанций | 11,0084 | 7,1401 | 3,8684 | 0 | 0 |
| 1.3. | от ОАО "ФСК ЕЭС" | 2,0754 | 2,0754 |  |  |  |
| 1.4. | от филиала ПАО "Россети Центра" - "Ярэнерго" | 289,1997 | 234,7475 | 38,3201 | 16,1321 |  |
| 1.5. | от других сетевых организаций | 18,9634 | 9,3725 | 6,7069 | 2,8840 |  |
| 2. | Потери электроэнергии в сети | 55,3789 | 19,7868 | 10,2840 | 18,4470 | 6,8611 |
| 2.1. | то же в % (п.2./п.1.) | 17,24 | 7,81 | 21,03 | 15,87 | 18,93 |
| 3. | Расход электроэнергии на производственные и хознужды |  |  |  |  |  |
| 4. | Полезный отпуск из сети | 265,8679 | 149,6888 | 25,2437 | 61,5504 | 29,3851 |
| 4.1. | потребителям, присоединенным к сети | 180,0460 | 94,3884 | 3,8495 | 52,4230 | 29,3851 |
| 4.1.1. | прочие потребители | 155,7735 | 94,3495 | 3,8495 | 51,3882 | 6,1864 |
| 4.1.2. | население | 24,2724 | 0,390 | 0 | 1,0348 | 23,1987 |
| 4.2. | на собственное потребление | 0,0000 |  |  |  |  |
| 4.3. | переток в филиал ПАО "Россети Центра" - "Ярэнерго" | 72,4538 | 44,8050 | 21,3942 | 6,2546 | 0 |
| 4.4. | переток в другие сетевые организации | 13,3682 | 10,4954 | 0 | 2,8728 | 0 |

Электрическая мощность по диапазонам напряжения Гаврилов-Ямское АО "РЕСУРС"

| Показатели | План на 2024г |
| --- | --- |
|  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Поступление мощности в сеть , ВСЕГО | 5,5400 | 5,5400 | 0,0000 | 5,5400 | 5,5400 |
| из смежной сети, всего | х | х | 0,0000 | 5,5400 | 5,5400 |
| в том числе из сети | х | х | х | х | х |
| ВН | х | х |  | 5,5400 |  |
| СН1 | х | х | х | 0,0000 |  |
| СН2 | х | х | х | х | 5,5400 |
| от электростанций | 0,0000 |  |  |  |  |
| от ОАО "ФСК ЕЭС" | 0,0000 |  |  |  |  |
| от филиала ОАО "МРСК Центра" - "Ярэнерго" | 5,5400 | 5,5400 |  |  |  |
| от других сетевых организаций | 0,0000 |  |  |  |  |
| Потери в сети | 0,0000 |  |  |  |  |
| то же в % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Расход мощности на производственные и хознужды | 0,0000 |  |  |  |  |
| Полезный отпуск мощности потребителям | 5,5400 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 5,5400 |
| на собственное потребление | 0,0000 |  |  |  |  |
| потребителям, присоединенным к сети | 5,5400 |  |  |  | 5,5400 |
| переток в другие сетевые организации | 0,0000 |  |  |  |  |
| Проверка |  |  |  |  |  |
| ТСО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Должность: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Генеральный директор |  |  | Кузин А.Е. |  |  |  |
| ____ ___________20___ года |  |  |  |  |  |  |  |  |